附件：

用户节水管理水平考评标准

| 序号 | 考评内容 | 考评评分标准 | 总分值 | 实际 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型企业（单位） | 省级节水型企业（单位）得15分；市级节水型企业（单位）得10分。 | 15分 |  |  |
| 2 | 节水管理制度 | ①有节约用水的具体管理制度，管理制度系统、科学、适用、有效（0-5分）； ②计量统计制度健全、有效，水表计量率达到标准规定（0-5分）； ③落实“三同时、四到位”节水管理制度（0-5分）； ④实行定额用水管理，节奖超罚（0-5分）。 | 20分 |  |  |
| 3 | 节水管理部门和人员 | ①有节水管理部门和专职（兼职）节水管理人员（0-5分）； ②有健全的节水管理网络和明确的岗位职责（0-5分）； ③经常性开展节水宣传教育和培训（0-5分）。 | 15分 |  |  |
| 4 | 节水统计分析 | ①用水原始记录和统计台账完整，定期（周、月、季、年）进行用水节水统计分析（0-5分）； ②节水报表资料上报及时、规范、准确（0-5分）。 | 10分 |  |  |
| 5 | 节水技术进步 | ①按规定进行水平衡测试并经验收，报告书规范（0-5分）； ②制定并落实节水技术改造计划，节水效果明显（0-5分）； ③采用节水型工艺、设备和器具，用水合理，无浪费用水现象（0-5分）； ④水的重复利用率、冷却水循环率、冷凝水回用率、工艺水回用率等指标达到国家或行业规定（0-5分）。 | 20分 |  |  |
| 6 | 非常规水资源利用 | 依法建设再生水、雨水、海水等替代水利用工程设施，设备运行正常，节水效果明显，非常规水资源替代率高（0-10分）。 | 10分 |  |  |
| 7 | 依法用水 | ①认真贯彻落实国家、省、市制定下发的相关节水管理政策法规文件（0-5分）； ②无违反《青岛市城市节约用水管理条例》、《青岛市城市供水条例》、《青岛市城市再生水利用管理办法》以及其他相关节水政策法规文件的行为（0-5分）。 | 10分 |  |  |

注：1.用户的节水管理水平共分四级：90-100分为优秀，节水水平系数=1.2；80-89分为良好，节水水平系数=1.1；60-79分为及格，节水水平系数=1.0；59分以下为不及格，节水水平系数=0.8。

2.对违反《青岛市城市节约用水管理条例》第二十九条规定予以核减或取消用水计划指标的，用户的节水管理水平系数取0.8.